บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลชะมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

แนวทางที่ 1 การพัฒนาจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.1 | โครงการก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณ สนง.เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงโดยทำการก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณ ความยาวรวม 337.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล ชะมาย | 250,000 | หมู่ที่ 6 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางนอง พรหมเพศ หมู่ที่ 1 | ขยายเขตประปาต่อจากท่อของการประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง 164.00 เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค | 100,000 | หมู่ที่ 1 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | โครงการขยายเขตประปาสายหมู่บ้านจัดสรร – บ้านในอ่าว หมู่ที่ 4 | ขยายเขตประปาต่อจากท่อของการประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง 255.00 เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค | 153,000 | หมู่ที่ 4 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.4 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางประกอบ ศิริเพชร หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงโดยถมดินคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ลอดถนน 1.00 แถวใช้ท่อ 7.00 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 85,000 | หมู่ที่ 3 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ บริเวณ สนง.เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 295.00 ตร. เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย - ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 77 ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อและถมดินบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 295.00 ตร.เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 889,000 | หมู่ที่ 6 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.6 | โครงการปรับปรุงถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงโดย - ทำการขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมและลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalitic Concrete หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.เมตร - ทำการขุดรื้อพื้นทางคอนกรีตเดิมและลงหินคลุกพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalitic Concrete กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 438.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 438.00 ตร.เมตร - ทำการขุดรื้อผิวจราจรเดิมและลงหินคละใหญ่รองพื้นทาง และลงหินคลุกพื้นทางพร้อมอัดแน่น ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalitic | 3,284,000 | หมู่ที่ 2 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.7 | โครงการปรับปรุงถนนสายซอยวงศ์เมฆ หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงโดย - ตอนที่ 1 ทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 324 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร - ตอนที่ 2 ทำการถมดินคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นและก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 252 ตร.เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 576.00 ตร.เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 231,000 | หมู่ที่ 3ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.8 | โครงการปรับปรุงถนนสายท่าไฟใต้ หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalitic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 770.00 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 414,000 | หมู่ที่ 4ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย 5/1 หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 96,000 | หมู่ที่ 6ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.10 | โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย 9 หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงโดย - ตอนที่ 1 ทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 485.00 ตร.เมตร - ตอนที่ 2 ทำการถมดินยกระดับคันทางพร้อมพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร ลอดถนน 1.00 แถว ใช้ท่อ 10 ท่อน - ตอนที่ 3 ทำการถมดินยกระดับคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 110 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,235 ตร.เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 246,000 | หมู่ที่ 6ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.11 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเจียน – บ้านนายยิ้ม หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ยข้างละ 3.00 เมตร ระยะทาง 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 225 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย - ตอนที่ 3 ทำการถมดินยกระดับคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 110 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,235 ตร.เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล ชะมาย | 121,000 | หมู่ที่ 7ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.12 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางชู – บ้านนายปราโมทย์ หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 224,000 | หมู่ที่ 7ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพรรณี มาลาเวชหมู่ที่ 2 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง (ด้านซ้ายทาง) กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 57 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ความยาว 52.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล ชะมาย | 267,000 | หมู่ที่ 2ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.14 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพิน หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 213,000 | หมู่ที่ 7 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายณรงค์ ทองขำ หมู่ที่ 7 | พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ความยาว 52.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล ชะมาย | 266,000 | หมู่ที่ 7 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายธรรมนูญ ทองคำชุม หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,450 ตร.เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล ชะมาย | 251,000 | หมู่ที่ 7 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.17 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายนรินทร์ ไทยสยาม หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 140,000 | หมู่ที่ 3 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านประสาท มุสิกแดง หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 336.00 ตร.เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 176,000 | หมู่ที่ 7 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.19 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น แก้วไทย หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงโดย - ตอนที่ 1 ทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.เมตร ไม่มีไหล่ทาง - ตอนที่ 2 ทำการเกลี่ยปรับแต่ง ถมดินยกระดับคันทางพร้อมพร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 268 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 436.00 ตร.เมตรตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 231,000 | หมู่ที่ 3 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.20 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมนึก – นายสุรินทร์ หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 305.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 915.00 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 496,000 | หมู่ที่ 4 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | โครงการปรับปรุงถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงโดย - ตอนที่ 1 ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.เมตร - ตอนที่ 2 ทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 x 1.00 เมตร ลอดถนน 2.00 แถว ใช้ท่อ 14 ท่อน หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 1,219,000 | หมู่ที่ 1 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.22 | โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย 1 หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 436 ตร.เมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 6 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 240,000 | หมู่ที่ 5 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย 2 หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 344 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร ลอดถนน 2 แถว ใช้ท่อ 9 ท่อน และวางท่อระบายน้ำคสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 6 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 207,000 | หมู่ที่ 5 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.24 | โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย 8 หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 296 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,036 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 558,000 | หมู่ที่ 5 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | โครงการปรับปรุงถนนสายหลังสนามชนไก่ หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร ลอดถนน 2 แถว ใช้ท่อ 14 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 307,000 | หมู่ที่ 1 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.26 | โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขัน ซอย 4 หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ระยะทาง 223 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 669 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 362,000 | หมู่ที่ 4 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขัน ซอย 5 หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงโดยทำการถมดินยกระดับคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 193,000 | หมู่ที่ 4 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยต้นหว้า หมู่ที่ 7 | วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 110 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 12 แห่ง ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 248,000 | หมู่ที่ 7 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.29 | โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยบ้านหมอเนียน หมู่ที่ 8 | วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 92 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ความยาว 86 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 370,000 | หมู่ที่ 8ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายทิวเทียน หมู่ที่ 7 | วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 149 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 17 แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ความยาว 143 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 432,000 | หมู่ที่ 7 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายนายอำเภอ หมู่ที่ 1 | วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 109 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 14 แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ความยาว 101 เมตรและวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 7 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 7 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 370,000 | หมู่ที่ 1ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.32 | โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายบ้านคลองขี่เปล – บ้านคลองจัง หมู่ที่ 6 | วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 71 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 9 แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ความยาว 66 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 301,000 | หมู่ที่ 6ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 | วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 86 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 11 แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ความยาว 80 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 6 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย | 379,000 | หมู่ที่ 8ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายหมู่บ้านจัดสรร – บ้านในอ่าว หมู่ที่ 4 | เพื่ออุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายหมู่บ้านจัดสรร – บ้านในอ่าว โดยขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่อจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะ 260 เมตร | 43,000 | หมู่ที่ 4 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

แนวทางที่ 2 การพัฒนาจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.1 | โครงการก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณ สนง.เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงโดยทำการก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณ ความยาวรวม 337.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล ชะมาย | 250,000 | หมู่ที่ 6 ตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 1 พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (การศึกษาในระบบ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.1.1 | โครงการคลินิกหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ชะมาย | อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมคลินิกหนูน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดคลินิกให้ผู้ปกครองได้พบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาของเด็กโดยตรง หรือโรคติดต่อที่สามารถเกิดขึ้นในเด็ก | 5,000 | ศพด. เทศบาลตำบลชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | โครงการจัดงานไหว้ครู | จัดกิจกรรมงานไหว้ครู | 5,000 | ศพด. เทศบาลตำบลชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย | 10,000 | ศพด. เทศบาลตำบลชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.1.4 | โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กเทศบาลตำบลชะมาย | จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ได้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา ชุมชน สถานที่ทางศาสนา | 10,000 | ศพด. เทศบาลตำบลชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | โครงการพัฒนา IQ EQศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ชะมาย | จัดโครงการพัฒนา IQ EQ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ | 15,000 | ศพด. เทศบาลตำบล ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตามจำนวนเด็ก เป็นค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย | 396,100 | ศพด. เทศบาลตำบล ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ - ศพด.บ้านหนองหว้า - ศพด.วัดเขากลาย - ศพด.วัดวังหีบ | 1,141,700 | ศพด. เทศบาลตำบล ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.1.8 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า | 156,000 | ศพด. บ้านหนองหว้า | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | โครงการจ้างเหมาทำอาหารนักเรียน(อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล) | อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย | 4,328,000 | ร.ร.บ้านหนองหว้า ร.ร.วัดเขากลาย ร.ร.วัดวังหีบ | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลชะมาย | อุดหนุนให้ กศน.ตำบลชะมายสำหรับค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลชะมาย | 20,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | โครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนสาระทักษะการดำเนินชีวิต | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย | 20,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.1.12 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน | สนับสนุน/ส่งนักกีฬาเข้าร่วม/จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเทศบาลที่จะต้องดำเนินการทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด | 150,000 | อำเภอทุ่งสง | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | วัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย | 90,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.2.1 | โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนทางศาสนา (มัสยิดบารอกัส) | อบรมเด็กและเยาวชนในการศึกษาศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดบารอกัส | 30,000 | ตำบลชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 3 อนุรักษ์เผยแพร่ และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.3.1 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ | สนับสนุนวัดเขากลายและวัดวังหีบในการตกแต่งเรือพนมพระในการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง | 100,000 | อำเภอ ทุ่งสง | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | จัดงานวันขึ้นปีใหม่ของเทศบาลตำบลเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมต่างๆในวันขึ้นปีใหม่ในเทศบาลตำบลชะมาย | 6,500 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมต่างๆในวันสงกรานต์ เช่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีสงฆ์ การประกวดนางสงกรานต์และผู้สูงอายุ กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลจำนวน 2 ครั้ง ณ สำนักงานเทศบาลและวัดเขากลาย | 90,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | โครงการจัดงานลอยกระทง | จัดกิจกรรมต่างๆ ในงานลอยกระทง | 240,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | สำนักปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.3.5 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดพิธีการและกิจกรรมต่างๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | 140,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 | อุดหนุนอำเภอทุ่งสงในการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 5,000 | อำเภอทุ่งสง | สำนักปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2560 | จัดกิจกรรมสำหรับงานบุญเดือนสิบ (อุดหนุนอำเภอทุ่งสง) | 15,000 | อำเภอทุ่งสง | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | การจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2560 | อุดหนุนให้อำเภอทุ่งสง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2560 | 25,000 | อำเภอทุ่งสง | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.3.9 | โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2560 | อุดหนุนให้อำเภอทุ่งสง เป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมเนื่องในพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช หรือจัดงานพิธีที่สำคัญของชาติ | 7,000 | อำเภอทุ่งสง | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | โครงการงานประเพณีทิ้งกระจาด (วันสารทจีน) ประจำปี 2560 | อุดหนุนมูลนิธิเจ้าเฮงเซ (ศาลเจ้า 108 – 109 ทุ่งสง) ในการจัดงานประเพณีกระจาด (วันสารทจีน) ประจำปี 2560 | 50,000 | ศาลเจ้าเฮงเซ | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2560 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชะมาย ในการดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560 | 20,000 | วัดเขากลาย | สภาวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน | จัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2559 ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย | 15,000 | สำนักงานเทศบาลตำบล ชะมาย | งานธุรการ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.3.13 | โครงการวันที่ 5 ธันวาคม มหาราช | จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | โครงการวันที่ 12 สิงหาคมมหาราชินี | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา รัฐพิธีหรืองานประจำปีของท้องถิ่น | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาหรือรัฐพิธีอื่น เช่น วันท้องถิ่นไทย | 38,300 | ทต.ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 4 พัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชน และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.4.1 | โครงการจัดตั้งรีสอร์ทผู้สูงอายุ | จัดตั้งรีสอร์ทผู้สูงอายุ, พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลชะมาย | 50,000 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทต.ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา | จัดกิจกรรมการบริการประชาชนด้านต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น | 150,000 | สำนักงาน ทต.ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (สภาเด็ก) จำนวน 2 รุ่น | เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอบรม | 70,000 | สำนักงาน ทต.ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส | จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส | 50,000 | ทต.ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.4.5 | โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน/ ประชาคมหมู่บ้าน | จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการชุมชน/ ประชาคมหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลชะมาย | 150,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 5 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.5.1 | โครงการไม่พร้อม ไม่ท้อง เข้าถึงและเข้าวัยรุ่น | จัดอบรมให้ความรู้แก่วัยรุ่นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมให้แก่นักเรียน/ เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย | 50,000 | พื้นที่ตำบล ชะมาย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | จัดอบรม/ กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคให้แก่นักเรียน เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย | 5,000 | พื้นที่ตำบล ชะมาย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | โครงการต้นกล้า ยาเสพติด | ฝึกอบรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการต้นกล้ายาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับ กศน.ตำบลชะมาย และหน่วยงานต่างๆ | 50,000 | กศน. ตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | โครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนและกลุ่มนักเรียนในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด | 30,000 | ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลชะมาย | งานป้องกัน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.5.5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 97,500 | ชุมชน และร.ร.ในพื้นที่ตำบล ชะมาย | งานป้องกัน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 6 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.6.1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลหมู่ที่ 1 - 8 | 20,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดกิจกรรมรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | 20,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน | จัดบริการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินในการให้บริการช่วยเหลือรับส่งผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล | 400,000 | ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 – 8 หมู่บ้านละ 7,500 ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ 3กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในด้านต่างๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์บริการสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ | 60,000 | หมู่ที่ 1 - 8ตำบล ชะมาย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.6.5 | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี | จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดพาหะนำโรค และควบคุมโรคระบาด และโรคติดต่อในเขตเทศบาล | 150,000 | ในเขตพื้นที่ตำบล ชะมาย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จ่ายสมทบหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพเทสบาลตำบลชะมาย (งบกลาง) | 300,000 | - | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 7 คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหารการกิน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.7.1 | โครงการอบรมการสุขาภิบาลให้กับเจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการ อาหารปลอดภัยตำบลชะมาย | อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลชะมาย | 50,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และฝึกอาชีพ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.1.1 | โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชน | ดำเนินการส่งเสริมและฝึกอาชีพต่างๆ ให้ประชาชน อาทิเช่น การทำขนม การผูกผ้าตกแต่ง อื่นๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง | 30,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ | อุดหนุนให้ กศน.ตำบลชะมายในการฝึกอาชีพหลักสูตรอาชีพต่างๆ นักศึกษา กศน.ตำบลชะมายจำนวน 150 คน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย | 20,000 | กศน.ตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | โครงการอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ | อุดหนุนให้กับกลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลชะมายในการอบรมการนวดแผนไทย | 30,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.1.4 | โครงการจัดอบรมฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่ | อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลชะมาย ในการดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน | 50,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | โครงการฝึกอบรมอาชีพสมาคมคน ตาบอดอำเภอทุ่งสง | อุดหนุนให้กับสมาคมคนตาบอดอำเภอทุ่งสง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนพิการ | 20,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมเพื่อประกอบการเกษตร | อุดหนุนกลุ่มเครื่องจักรกลแทรกเตอร์ ในการฝีกอบรมอาชีพ | 50,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.2.1 | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | ฝึกอาชีพ จัดกิจกรรมเกี่ยว กับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 40,000 | ทต. ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.1.1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดอย่างบูรณาการ | จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 33 ชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน | 30,000 | ทต.ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | โครงการการจัดการเลือกตั้ง | จัดให้มีการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด | 5,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | สำนักปลัด ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณของเทศบาล | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณของเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง ประมาณ 80 คน | 30,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.1.4 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมืองเทศบาลตำบลชะมายเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย | จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ระดับตำบล จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายตามระเบียบ จำนวน 300 คน | 112,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย | จัดกิจกรรมฝึกอบรมแก่พนักงานเทศบาล, คณะกรรมการติดตามฯ, ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 100 คน | 80,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการทำงาน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.2.1 | โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร | จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 |  | งานการเจ้าหน้าที่ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดฝึกอบรมและจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลชะมาย | 25,000 |  | งานการเจ้าหน้าที่ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย | 200,000 |  | งานการเจ้าหน้าที่ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น | จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แนวทางที่ 4 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.4.1 | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2560 | อุดหนุน อบต.นาหลวงเสนตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี 2560 | 20,000 | ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง อำเภอทุ่งสง | งานธุรการ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้านตำบลชะมาย | จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลชะมายกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จำนวน 30 คน | 30,000 | เทศบาลตำบลชะมาย | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.4.3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง | จ้างเหมาบริการพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย | 1,836,000 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทต.ชะมาย | ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง | - กิจกรรมฝึกอบรมความรู้และมารยาทและการเพิ่มทักษะในการให้บริการของสถานีขนส่งและให้บริการประชาชน 50,000 บาท - กิจกรรมประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการ ทั้งระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ในการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพการบริการ การบริหาร และการจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสงจากภาคีเครือข่าย 100,000 บาท - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน สร้างความรู้จักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง 300,000 บาท | 450,000 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทต.ชะมาย | ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แนวทางที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.5.1 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย อปพร. อาสาสมัคร และมูลนิธิต่างๆ | 50,000 | เทศบาลตำบลชะมาย | งานป้องกันฯ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | โครงการสร้างความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดทำเอกสารให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 | เทศบาลตำบลชะมาย | งานป้องกันฯ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ดำเนินการจัดซื้อชุดปฐมพยาบาล 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล ตั้งจุดบริการบริเวณสี่แยกหนองหว้า (ป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. สงกรานต์ 10 – 16 เม.ย. ร่วมกับมูลนิธิต่างๆ, ป้องกันจังหวัดฯ) | 60,000 | เทศบาลตำบลชะมาย | งานป้องกันฯ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | โครงการจัดประชุมสมาชิก อปพร. | จัดประชุมอปพร. สร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 1 ครั้ง | 10,000 | เทศบาลตำบลชะมาย | งานป้องกันฯ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง | จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง จำนวน 6 คน | 648,000 | เทศบาลตำบลชะมาย | งานป้องกันฯ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แนวทางที่ 6 พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | เก้าอี้บุนวม | จัดซื้อเก้าอี้บุนวม สำหรับห้องประชุมของเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน 40 ตัว | 26,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานธุรการ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | โต๊ะขาพับอเนก ประสงค์หน้าขาว | จัดซื้อโต๊ะขาพับอเนกประสงค์หน้าขาว จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ตั้งในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 3,800 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองวิชาการและแผนงาน ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 | ตู้เหล็กบานเลื่อน | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน เพื่อใช้ในงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 ตู้ และงานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 2 ตู้ | 34,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองคลัง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 | เครื่องปรับอากาศ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียูจำนวน 2 เครื่อง | 46,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.6.5 | ตู้เอกสารเหล็กสองบานเลื่อนกระจกทรงสูง | จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กสองบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 2 ตู้ | 12,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6 | โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1 - 2 | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด | 8,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.7 | ถังแบบไฟเบอร์กลาส | จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 7 ใบ | 91,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.8 | พัดลม | จัดซื้อพัดลมขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 4,500 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.9 | ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบกระจกทรงสูง | จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กสองบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 8 ตู้ | 48,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.6.10 | โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ชุด | 7,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.11 | เก้าอี้ | จัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการระดับต้น) | 4,500 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธาฯ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.12 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดชนิดติดผนัง | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง | 18,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธาฯ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.13 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ มอก. จำนวน 2 ตู้ | 17,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธาฯ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.14 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแขวนผนัง | ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแขวนผนัง จำนวน 2 ตู้ | 5,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธาฯ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.15 | เก้าอี้พลาสติก | จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว | 49,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.6.16 | เต้นท์ขนาดใหญ่ | จัดซื้อเต้นท์ขนาดใหญ่ จำนวน 4 หลัง | 88,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.17 | เครื่องปรับอากาศ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 46,000 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทต.ชะมาย | งานกิจการสถานีขนส่ง ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.18 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล | 33,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานธุรการ ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.19 | โทรทัศน์แอลอีดี (LED) | จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง | 26,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.20 | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว | 10,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.21 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง | 33,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.6.22 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม | จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ | 9,900 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.23 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานประชา สัมพันธ์ กองวิชาการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.24 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานประชา สัมพันธ์ กองวิชาการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.25 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 3,200 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานประชา สัมพันธ์ กองวิชาการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.26 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.6.27 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 3,200 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.28 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.29 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง | 12,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.30 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 3,200 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.31 | สแกนเนอร์ | จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง | 3,100 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.32 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 58,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.6.33 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานพัฒนาชุมชน ทต. ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.34 | ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ แบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย | จัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ แบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ชุด | 15,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.35 | เครื่องบันทึกเสียง | จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง | 5,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์อื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.36 | กระจกโค้งส่องทางแบบสแตนเลสเงา | จัดซื้อกระจกโค้งส่องทางแบบสแตนเลสเงา ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 5 ชุด | 85,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.37 | ถังขยะพลาสติก | จัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 200 ใบ | 360,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.38 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | 30,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.6.39 | ชุดเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง | 30,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.40 | รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ (ถังเหลี่ยม) | จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ | 3,800,000 | เทศบาลตำบล ชะมาย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.41 | ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร | จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร | 9,900 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ชะมาย | งานการศึกษา ทต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5.1.1 | โครงการ LA21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน | ฝึกอบรมแกนนำชุมชนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | 20,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน | จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เป็นเมือง น่าอยู่ | 50,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5.3.1 | โครงการเพาะชำ กล้าไม้ พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ | เพาะพันธ์กล้าไม้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน 3,000 ต้น | 50,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางที่ 4 ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5.4.1 | โครงการชะมาย สีเขียว | จัดทำกิจกรรมในการรณรงค์ควบคุมมลพิษ และมลภาวะโลกร้อน | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสีย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเสียอันตรายโดยภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วม

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5.5.1 | โครงการบูรณาการเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืน | จ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บขยะที่คัดแยกจากครัวเรือน | 60,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบกำจัดขยะมูลฝอย | จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ ประมาณ 21 ตัน/วัน | 1,764,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางที่ 6 สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5.6.1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ) | อบรมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการอนุรักษ์พรรณพืชและสำรวจเก็บข้อมูลในการพัฒนา | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย | งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

ที่ 1 จัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง นำแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6.1.1 | โครงการปรับปรุงและการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลตำบลชะมายโดยจัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรม และรวดเร็ว - เป็นการรวบรวมข้อมูลของเทศบาลตำบลชะมายในด้านการคลังท้องถิ่น - เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล - เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ | 250,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

แนวทางที่ 2 สร้างความจูงใจในการเสียภาษีประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6.2.1 | โครงการประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี | - ให้เจ้าของทรัพย์สินได้ชำระภาษีภายในกำหนด - เจ้าของทรัพย์สินมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในการชำระภาษีให้ดีขึ้น | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ชะมาย | งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

แนวทางที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความรู้ด้านงานพัสดุ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6.3.1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ | ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุแก่บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน 50 คน | 30,000 | ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ชะมาย | งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานโครงการหน่วยงานที่ดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 1 พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (การศึกษาในระบบ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน | 1. จ้างครูชาวต่างชาติ 2. จัดค่ายภาษาอังกฤษ | 100,000 | ร.ร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) | ร.ร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 3 อนุรักษ์เผยแพร่ และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพรเพื่อนักเรียนและชุมชน | 1. จัดศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร | 50,000 | ร.ร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) | ร.ร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางที่ 6 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในโรงเรียน | 1. ปรับปรุงสถานที่แปรงฟัน ล้างหน้าของนักเรียน 2. จัดซื้อจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล | 50,000 | ร.ร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) | ร.ร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และฝึกอาชีพ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมนาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน | ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างสัมมนาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 5 วัน จำนวน 20 คน | 29,300 | หมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย | พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการผลิตน้ำดื่มชุมชน | ฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตน้ำดื่มในชุมชน | 250,000 | หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย | อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดตั้งกลุ่มผลิตเครื่องแกง | ฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดตั้งกลุ่มผลิตเครื่องแกง | 250,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย | อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับปรับปรุงและพัฒนา | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับปรับปรุงและพัฒนา 1 วัน 15 คน | 4,080 | หมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย | พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร | จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร 60 คน | - | ม.1 – ม.3,ม.5 | สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร | จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร 10 คน | - | ม.3 – ม.4 | สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล | ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบูรณาการแผนระดับตำบล 1 วัน จำนวน 20 คน | 3,900 | เทศบาลตำบล ชะมาย | พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | จัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 3,220 ครัวเรือน | 38,640 | ม.1 – ม.8 ตำบลชะมาย | พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชุมหมู่บ้าน | ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย | 250,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย | อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณสุขหมู่บ้าน | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบล ชะมาย | 250,000 | หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย | อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชุมหมู่บ้าน | ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย | 250,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย | อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (ต่อเติมห้องน้ำ) | ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (ต่อเติมห้องน้ำ) หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย | 250,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย | อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียด กิจกรรม/กลุ่มป้าหมาย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ยกระดับเป็นร้านค้าชุมชน | ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ยกระดับเป็นร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย | 250,000 | หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย | อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ | ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลชะมาย | 250,000 | หมู่ที่ 8 ตำบลชะมาย | อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |